采购文件

## 项目名称：潜山市中医院中医舌面脉信息采集体质辨识仪

## 询价采购项目公告

项目编号：         qsszyy-20250516

潜山市中医院

发布日期：2025 年 05月16日

目  录

第一章 采购公告

第二章 响应人须知

第三章 服务需求及技术要求

第四章 合同主要条款

第五章 响应文件格式

第六章 供应商质疑函范本

### 第一章 采购公告

## 潜山市中医院中医舌面脉信息采集体质辨识仪

## 询价采购项目公告

潜山市中医院现对中医舌面脉信息采集体质辨识仪进行网上询价，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名投标（项目编号：qsszyy-20250516），现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：项目编号：qsszyy-20250516

## 项目名称：潜山市中医院中医舌面脉信息采集体质辨识仪          询价采购项目

采购方式：询价

资金来源：财政资金

最高投标限价：50000.00元（包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。）

采购需求：采购1台中医舌面脉信息采集体质辨识仪，详见第三章采购需求 。

评标办法：最低评标价法

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天。

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照；

2、若为经销/代理商，须提供投报产品制造商/产品制造商的中国销售公司/产品全国总代理/产品省级代理出具的针对本项目的有效授权书或资质；

3．为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有招标。

4.本项目的特定资格要求：供应商必须具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

三、报名时间

2025年05月16日至2025年05月23日下午14:30。

四、报名方式

规定时间内送达或快递至潜山市中医招标采购办公室（运送途中出现意外采购人概不负责)，响应文件外包装封口必须完好无损并加盖公章。

五、获取采购文件

登陆潜山市中医院官网(tzsyy.com)-公告公示中的附件下载采购文件。

六、评标方法：

符合性评审通过后价格低者中标。

七、联系方式

地址：安庆市潜山市梅城镇潜阳路678号潜山市中医院行政楼三楼招标采购办公室

联系人：储主任

电话：  13966964718

潜山市中医院

2025年05月16日

### 第二章 响应人须知

- 第一节  响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | qsszyy-20250516 |
| 2 | 项目名称 | 潜山市中医院中医舌面脉信息采集体质辨识仪询价采购项目 |
| 3 | 包别划分 | 共有1包 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 最高限价 | 50000.00元 |
| 6 | 项目地点 | 潜山市中医院 |
| 7 | 供货期限 | 自合同签订之日起30日历天 |
| 8 | 资格要求 | 详见本项目采购公告 |
| 9 | 资格审查方式 | 潜山市中医院招标采购工作小组审核 |
| 10 | 响应文件要求 | 严格按照采购文件要求，并盖章密封 |
| 11 | 响应文件提交 | 规定时间内送达或快递至潜山市中医院行政楼三楼招标采购办公室 （运送途中出现意外采购人概不负责，响应文件外包装封口必须完好无损并加盖公章） |
| 12 | 媒介发布 | 潜山市中医院官网 |
| 13 | 开标时间和地点 | 时间:2025年05月23日下午15:00 地点:潜山市中医院行政楼3楼会议室 |
| 14 | 评审方法及中标公示 | 1、符合性评审通过后价格低者中标；2、医院网站 |
| 15 | 付款方式 | 全部货物交至指定地点，安装调试完成后，经试用三个月且验收合格后一次性付清。 |
| 16 | 备注 | 本采购文件的解释权归采购人。 |

- 第二节  响应人须知

一、总则

1 定义

1.1 采购人是指潜山市中医院。

1.2 响应人是对本项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购人处获取了采购文件，并实际参与了该项目采购活动的供应商。

2 响应人资格要求

2.1 参与本项目的响应人必须满足的要求：详见响应人须知前附表。

2.2 响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目响应：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

二、采购文件

4 采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

4.1.1 本采购全部内容；

4.1.2 本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

4.2 响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果响应人没有满足采购文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。

5 采购文件的澄清

5.1 响应人可以通过书面方式要求采购人对采购文件中的有关问题进行答疑或澄清。

5.2 采购人对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

6 采购文件的修改

6.1 采购人对采购文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过潜山市中医院官网发布，该修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 当采购文件与对采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.3 为使响应人有充分时间对采购文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定顺延提交响应文件截止时间，具体时间另行通知。

三、响应文件的编制

7 响应文件的构成

7.1 响应文件应该按照“响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

7.2 响应人提供的产品质量和服务均能满足采购文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对采购文件未做出实质性的响应，而被评审小组终止对其作进一步的评审。

8 响应报价

8.1 响应文件的货物报价表上应清楚地标明响应人拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、单价等内容。

8.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

8.3 响应人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用，包括但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等。

9 响应货币：人民币。

10 有下述情形之一的处理：

10.1 有下列情形之一的，视为响应人串通投报，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

10.2 响应人在本项目采购过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，响应人还应予以赔偿。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）将成交项目转让给他人、或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）响应人相互串通的；

（5）响应人以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（6）法律、法规规定及采购文件约定的其他情形。

11 响应文件的签署

11.1 响应文件不得行间插字、涂改或增删。

11.2 响应文件封面、响应函、货物报价表、技术参数响应表均应加盖响应人公章并经法定代表人加盖印章。由委托代理人参加采购活动的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。并要求加盖印章。

四、响应文件的提交

12 提交说明

响应人须按响应人须知前附表要求提交纸质A4版一正两副响应文件。

五、评审程序

13 评审时间和地点：采购人将通过医院招标采购工作小组约定的时间、地点举办评审。

14 评审程序

14.1 评审由评审小组主持，按下列程序进行：

14.1.1 宣布项目名称；

14.1.2 拆开响应人提交的响应文件；

14.1.3 进入统计汇总评审阶段；

14.1.4择期召开招标采购工作小组会议，宣布评审结果，同时公布响应人单位名称、最终报价，并记录在案，潜山市中医院官网公告公示上公示最终结果。

14.1.5 招标采购工作小组全体人员及监督人、记录人等有关人员均在会议记录上签字确认。

15 响应文件的有效性

15.1 响应文件封面、响应函、货物报价表、技术参数响应表符合采购文件要求并加盖印章的；

15.2 响应报价低于采购最高限价的；

15.3 法律、法规及采购文件约定的其它情形。

六、评审

16 评审小组：评审由招标采购工作小组全体人员进行，招标采购工作小组全体人员应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

17 评审方法：本次评审采用符合性评审通过后价格低者中标。

18 评审程序：评审按照响应文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、确定成交候选人排序进行评审。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

18.1 响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）响应人提供的营业执照、税务登记证扫描件合法有效（已办理“三证合一”登记的，只需提供营业执照扫描件）；

（2）响应文件是否按采购文件的要求进行编制、盖章和标记；

（3）采购文件要求提交的各种证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）所提供的货物是否有缺少；

（5）技术参数是否完全响应或优于采购文件要求；

（6）供货及技术方案是否完整、可行且完全响应或优于采购文件要求；

（7）响应文件对法律、法规和采购文件其他明确要求的符合性；

（8）响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（9）响应文件是否存在采购文件中约定的无效响应文件的其他情形；

（10）响应文件是否符合采购文件的要求。

18.2 评审小组发现响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或者不能诚信履约的，评审小组可以电话对响应人进行询问，要求响应人半小时内进行回复，必要时可提交相关补充证明材料，响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。响应人响应报价与公布的预算价（或最高限价)相比降幅过小，或响应人响应报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其响应文件。

18.3 澄清有关问题：在评审期间，评审小组可以对响应人进行电话询问。针对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求响应人在30分钟内进行澄清、说明或者补正，并提供相关材料。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

18.4 评审。评审小组对通过符合性审查的响应人的响应文件进行评审。

18.5 确定成交候选人排序：评审小组对通过响应文件符合性审查的响应人，根据评审价格由低至高的顺序排列。评审价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上评审价格最低且相等时，则由评审价最低且相等的响应人进行二次报价，确定成交候选人排序，以此类推。

19 评审异常情况处理:

在采购中，出现下列情况之一的，应予中止，采购人重新组织采购：

（1）符合专业条件的响应人或者对采购文件作实质响应的响应人不符合潜山市中医院单位采购实施细则规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

20 成交结果公示

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在潜山市中医院官网上公示成交结果（3个工作日）。响应人如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

七、合同授予

21 签订合同

21.1 成交人的成交价即为合同价款；签订合同时必须同时提交产品制造商/产品制造商的中国销售公司/产品全国总代理/产品省级代理等出具的针对本项目的有效授权书或资质。

21.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

22 质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。

22.2 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑以书面形式提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

# 第三章    服务需求及技术要求

1、下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购 节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 全部货物交至指定地点，安装调试完成后，经试用三个月且验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起30日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 3年 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求 严格按照国家强制标准执行。 |

二、项目概况：

项目名称：潜山市中医院中医舌面脉信息采集体质辨识仪询价采购项目

- 三、技术参数一览表：

中医舌面脉信息采集体质辨识仪参数

(一）、舌面象、问诊信息采集分析主机

- 产品由标准LED环形光源、便携式采集装置、防尘结构底座、超清相机和设备主机安卓电脑组成硬件，以及配套软件构成。

- 设备主机触摸式智慧屏，用于拍照控制和信息交互。配置为：安卓10.0系统、8核64位CPU、4G以内存、64G储存及以上。

- 便携式采集装置采集口有多曲面与人脸轮廓立体贴合设计，避免漏光干扰采集数据准确性，遮光结构具有外观设计专利。防尘结构底座具有LED紫外消毒和负压排风消毒功能，工作电压5V。

- 超清相机组件为Tpye-C连接线结构，与安卓电脑主机相连接，实现数据拍摄实时上传分析。

- * 超清智能相机组件支持自动白平衡、自动对焦、COMS像素5000万。

- LED标准光源为环形光源结构，避免阴影。色温3800K～6000K可手动调节，亮度可调。

- 系统具有高保真声音模组，具有智能语音引导和规范舌诊操作的语音提示

(二)、设备配套脉象智能采集模组

（1）* 显示及通信方式：App显示设备采集结果，蓝牙或USB通信方式；

（2）* 测量方式：96通道多点阵列压力传感器测量

（3）* 加压及减压方式：气体泵自动加压，电子控制

（4）压力检测：数字式压力传感器

（5）测量范围：压力:0~200mmHg;脉搏数: 40~180次/分钟;手腕周长:150~200mm；

（6）测量精度：压力:土0.1mmHg;脉搏数:1次

（7）电池及寿命：18650可充电鲤电池1节(3000mAh)，可充放电1000次以上

（8）尺寸：W75mmxL113mmxH80mm

（9）电源：输入100-240V~50/60Hz;0.3A；输出5V-=2000mA

（10）使用环境运输及保存温湿度:+10~+40°C·30%~85%RH

（11）电击保护: 内部电源、II类、B型保护

（12）* 可测量范围：脉力、脉宽、脉位、脉速4个维度，各8个等级。

（13）* 3D可视化脉象图：可将测量结果生成左右手的可视化数据，在app内生成3D脉象立体图。

(三）、系统功能

▲1、系统基于人工智能技术对中医医案及舌面象数据进行智能化、标准化分析。用于中医舌面象颜色属性识别及特征的定量分舌象多尺度目标像素识别与提取、舌象纹理细节特征的识别与分类。

▲2、具备AI智能分析舌色(整舌9项、脏腑区域3项)、苔色(整舌6项、脏腑区域4项)、舌形(9 项、另含轻中重程度及位置、数量分析)、苔质(9 项、另含轻中重程度及位置、数量分析)、 津液(4 项) 及舌下络脉(4项) 分类特征值及舌象脏腑局部特征。智能分析覆盖单一体质(11种) 及其脏腑辨证证型(67种)、复合健康状态(28种)，共计≥106 种健康状态量化分析，包括病性、病位和程度。自动分析面部的面色、光泽及眼神、唇色、耳部、鼻部、眉间、面颊等6个区域的局部特征。

▲3、提供舌象分类特征标注数据服务：需要从舌色、苔色、舌形、苔质、津液、健康 状态等分类特征标注。包含中医体质、舌象特征值、物理数据、舌质颜色、舌苔颜色（区域 RGB、HSV、Lab）的定量分析；舌质面积占比、舌苔面积占比以及各种舌色苔色所占舌面积的百分比，舌苔厚度（程度分为轻中重），瘀斑和点刺的数量，以及舌下络脉瘀象热力图。

4、舌象特征定性、定量、定位精准分析：

系统自动对舌色、舌形、苔色、苔质、津液、舌下络脉进行分析，包括：

舌色：淡白、淡、淡红、红、绛、淡紫、青紫、绛紫；

舌形：胖大、瘦薄、点刺、瘀斑、瘀点、齿痕、裂纹、苍老、娇嫩；

苔色：白苔、淡黄苔、黄苔、焦黄苔、灰黑苔、焦黑苔；

苔质：薄苔、厚苔、腐苔、腻苔、剥苔、少苔、无苔；

津液：滑苔、润苔、燥苔、糙苔；

舌下络脉：正常舌脉、短而细色偏淡、青紫粗胀；

区域舌色：舌尖红、舌边红、舌两边淡、不见舌色等；

区域苔色：舌中厚白苔、舌根厚白苔、舌中黄白相间以及三焦区域舌色；

舌苔厚薄、腐腻的程度：轻度、中度、重度；

裂纹、齿痕、点刺及瘀斑瘀点数量、位置和程度：如全舌少量点刺、全舌较多点刺、舌尖点刺多等。

5、面象特征定性、定量、定位精准分析：

系统自动对面色、眼部、鼻部、眉间、耳部、唇部进行分析，包括：

面色：整体面色与光泽、五色诊（赤、黄、白、黑、青）；

面颊局部颜色：两颧红等；

眼部：眼神、目色、黑眼圈；

鼻部：鼻色、鼻褶；

眉间：青色、褶皱；

耳部：耳褶、耳色（正常、红、白、青紫、黑）；

唇部：唇色（正常、红、白、青紫、黑）；

面部异物和皮损分析：颜色、形态、位置。

- 中医体质辨识：不少于106种中医体质辨识，包含单一体质，兼夹体质等。

- 经络分析：人体十二经络异常情况分析，并提供异常前5条经络进行精确分析解读，并提供调理方案。

8.调理方案：根据检测结果提供药食调理，穴位保健，膳食调养，运动保健，情志起居等调理方案

- (四)、人员要求及培训：

- 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

(五)、货物质量及售后要求： 1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，磋商文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

- (六)、验收：

- 成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效

第四章合同主要条款

- 货物类合同条款

第一部分 合同书

项目名称：______________________________ _______________

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

签订地点：

签订日期：         年         月        日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定下述合同条款，以共同遵守并全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：                                                ；

1.5.2交付地点：                                                ；

1.5.3交付方式：                                              2、乙方应保证协议产品有稳定可靠的货源、充足的库存和相应人员运输条件以保障安全及时配送。

3、乙方承诺供应产品的有效期不少于规定有效期三分之二时间。对有效期有特殊要求的在协议中单独约定。

4、乙方保证甲方使用其产品不承担知识产权相关责任。

5、甲方有义务为乙方货物配送提供便利条件，及时安排到货验收并按医院规定及时支付货款。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 1.7 合同争议的解决

本合同如发生争议，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向________人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。

2.1.3“货物”系指成交人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.20.2履约保证金按合同专用条款约定的时间退还乙方；；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.6 | - 结算方式和付款条件：此处内容需明确 |
| 2.17 | - 检验和验收：此处内容需明确 |
| 2.20 | 履约保证金：此处内容需明确 |
| ... | ... |

签订日期：   年  月  日               签订日期：  年  月  日

### 第五章 响应文件格式

采购

响

应

文

件

采购人名称：       潜山市中医院

响应人名称：                               （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、响应函

二、货物报价表

三、技术参数响应表

四、供货及响应技术方案

五、诚信响应承诺书

六、证明材料

一、响应函

致：                        （采购人名称）

1、根据贵方       项目采购公告，我方决定参加贵方组织的                       项目的采购活动。我方正式提交响应文件正本1份,副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （响应人的名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4、我方保证按照本项目采购文件要求提交响应文件。

5、我方承诺，在评审时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的前一轮报价作为最终报价。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

响应人：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人：                       （盖章）

日期：          年      月      日

二、货物报价表

项目名称：  某项目

项目编号：  某编号

| 报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 元 |
| --- | --- |
|  | 人民币大写： 元 |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

日          期：

三、技术参数响应表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格/型号 | 采购技术参数 | 响应技术参数 | 响应情况 | 证明材料对应页码（如有，标★项必须提供） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、响应人必须根据自己所投货物与“采购技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足） 。

3、若响应人所投货物为进口产品的，必须在表中标明进口。

响应人：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

四、供货及响应技术方案

(响应人可自行制作格式)

五、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的采购活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他响应人相互串通报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他响应人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守评审现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包；

八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次采购中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次采购活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担采购文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

六、证明材料

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与则不需此件；

5、本项目采购文件中要求响应人提供的其他证明材料。

6、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

响应人：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

响应人：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 第六章 供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。