2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次）

询价公告

安徽泰杰工程咨询有限公司受潜山市中医院委托，现对“2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次）进行询价，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1.项目编号：皖TJ-CG23097（二次）

2.项目名称：2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次）

3.项目单位：潜山市中医院

4.资金来源：自筹资金

5.最高投标费率：100%

6.标段（包别）划分：7个包

二、供应商资格

1．具有本次采购货物和服务及售后服务能力；

2．具有市场监督管理(工商行政管理)部门颁发的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

3.供应商若为经销商须提供有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商若为制造商须提供有效的医疗器械生产许可证或备案凭证。

4．本项目不接受联合体参与采购活动。

三、询价通知书的获取

1.获取时间：2024年1月25日至2024年1月29日；

2.询价文件价格：每套人民币0元整；

3.获取方式：

请于2024年1月25日至2024年1月29日；（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:00至12:00，下午 2:30 至 5:30（北京时间，下同）持报名资料（企业法人营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书、经办人身份证原件及其复印件购买询价文件，地点：安徽泰杰工程咨询有限公司，逾期拒绝办理（或将上述报名资料扫描件发送至anhuitaijie@outlook.com）。

四. 供应商响应文件要求

响应文件份数：正本壹份，副本叁份

装订要求：

√□不分册装订（须在投标文件封面分别相应地标注“正本”或“副本”字样）

□分册装订，共分　册，分别为：

采用固定方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

封套上写明：采购人名称：

（项目名称）投标文件在 2024 年   月   日   时   分（即开标时间）前不得开启

五、询价时间及地点

1.询价时间：2024年1月30日10时00分。

2.询价地点：安徽泰杰工程咨询有限公司会议室[潜山市开发区八一大道与三合路交叉口]

六、响应文件的提交

响应文件提交截止时间：2024年1月30日10时00分。；

响应文件提交方式：采购人邀请所有参与本次询价的供应商代表参加询价会议，现场出示：出席人居民身份证；

1、现场提交：

a、若法定代表人参加开标会议的，须提交法定代表人身份证明书；

b、若授权委托人参加开标会议的，须提交法定代表人授权委托书。

2、不见面开标：邮寄方式

- 地址：安徽省安庆市潜山市开发区八一大道与三合路交叉口

（安徽泰杰工程咨询有限公司）

2.联系人：陶金健  13170280206

3.邮编：246300

备注：各投标人要充分考虑到邮寄过程中的风险，如因快递公司原因导致本公司未签收而造成的损失，由投标人自己承担。

七、联系方式

项目单位：潜山市中医院         代理机构：安徽泰杰工程咨询有限公司

地址：潜山市                   地址：潜山市开发区八一大道与三合路交叉口

联系人：徐先生                 联系人：熊晗晖

联系方式：18133057197          联系方式：19397056275

2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次）询价通知书

（项目编号：皖TJ-CG23097（二次））

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，潜山市中医院以询价采购方式，对2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次）进行采购，现将有关事项说明如下：

一 、供应商须知：

1.参加本次询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人，符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求，即符合本项目询价公告供应商资格要求。

2．具有本次采购货物和服务及售后服务能力；

3．具有市场监督管理(工商行政管理)部门颁发的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

4.本项目不接受联合体投标。

5.供应商若为经销商须提供有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商若为制造商须提供有效的医疗器械生产许可证或备案凭证。

6.报价费率供应商存在下列情形之一，经询价小组评审后，认定为无效报价费率：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门明确禁止投标资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律、法规规定及询价文件约定的其他情形。

7.供应商应就采购人清单的技术支持与售后服务做出书面承诺。

8.供应商所报价费率产品和服务必须符合本次采购要求，所供产品和服务必须符合国家或行业有关标准，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书、配件等。单价不作为合同结算依据。

9.供应商只允许有一个方案，一次性书面报价费率。多方案、多报价费率的将不被接受。此报价费率包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。报价费率超过本次采购预算价（最高投标限价费率）的为无效报价费率。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价费率。

供应商报价费率与公布的预算价相比降幅过小，或供应商报价费率明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有报价费率。

10.供应商响应文件内容、格式齐全完整并加盖单位公章及法定代表人印章。

11.供应商如不按以上要求，所提交的响应文件将不被接受。

12.询价会议及响应文件提交截止时间：2024年1月30日10时00分。

13.供应商在提交响应文件截止时间后，本项目响应文件即不可撤回。否则，可拒绝该供应商一年内参加政府采购活动。

14.不符合询价公告及通知书要求的响应文件为无效响应文件。

15.特别提示：

15.1供应商在编制响应文件时，采购人名称及项目名称必须与询价公告及通知书要求的一致。如因此导致供应商报价费率时响应文件按无效处理时，由供应商自行承担所有责任。

15.2为贯彻落实中央、省、市“扫黑除恶”专项斗争有关文件和会议精神，净化我市公共资源交易环境，对在交易过程中如发现有涉嫌围标、串标、恶意竞标的违法违规人员，依据相关规定，将线索移送市扫黑办。

二、供货期：自合同签订之日起1年为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

三、成交原则：

1.在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组确定最低报价费率的供应商作为成交供应商；若出现两家或两家以上报价费率最低且相等时，则由询价小组现场以抽签的方式确定成交供应商。供应商报价费率和承诺一经询价小组认可，即为成交的合同价。

2.中标公示结束无异议后3日内，成交候选供应商方可领取中标通知书，与采购人签订供货合同；

四、项目地点：采购人指定地点。

五、付款方式：

1、分批供货，根据每月实际使用量入账，按采购人规定（6个月后）结算。

2、采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税发票，成交人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

六、货物需求采购清单：

| 序号 | 名称 | 货物需求及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次） | 详见附件一 | 详见附件一 | 详见附件一 |
| 注：本次采购各包最高投标费率：100%，包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。 |

七、履约保证金：

签订合同前提交履约保证金：成交价的2.5%（提交至采购人指定账户），验收合格后凭验收单在30日内退还。

八、验收：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经甲方签字确认后生效。

九、服务费

本询价项目招标代理服务费等其他费用由成交供应商承担，本项目各包段招标代理服务费及其他费用合计  3000.00元/包段 。

1、中标人应在收到缴费通知后三日内按招标文件要求缴纳服务费，完成缴费后请在7个工作日内前来开具增值税发票，逾期按普票开具，不再开具专票。

2、服务费按差额定率累进法计算。以中标价为计算基数，按下表约定的服务招标标准的100%收取。

十、询价成交合同主要条款（附件二）

十一、项目联系方式：

项目单位：潜山市中医院

（联系人：徐先生      联系方式：18133057197）

代理机构：安徽泰杰工程咨询有限公司

（联系人：熊晗晖      联系方式：19397056275）

潜山市中医院

2024年1月25日

# 附件一：货物需求及技术要求

| 序号 | 品 名 | 参数 | 单位 | 限 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 细菌过滤器 | 1、能满足贝朗血透机接口，不得加装转换头 2、滤过率≥1000ml/min 3、使用寿命：≥150人次或900小时； ★4、为确保透析安全，要求与透析机同一品牌； | 支 | 900 |
| 2包 | 血液透析滤过装置 | 1：尼普洛NCU-18机器专用 2：聚醚砜膜材料 3：有效膜面积0.6㎡ 4：细菌过滤性能LRV≥8 5：内毒素滤过性能LRV≥8 | 支 | 830 |
| 4包 | 一次性血液管路 | 1：尼普洛NCU-18机器专用 2：由管路,血管通路端接头，注射采样部，负压监测部，输液管，泵管，药液注入管，动/静脉壶，压力监测管，传感器保护器等组成 3：原材料为聚氯乙烯，聚丙烯，聚碳酸脂，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物等 4：环氧乙烷灭菌 | 支 | 55 |
| 6包 | 血液透析滤过器 | 滤过器部分： 1、有效膜面积(m²):0.7; 2、超滤系数（ml/h.mmhg）:80 3、膜材料: Diapes聚醚砜 4、消毒方式:γ射线。 透析器部分： 1、有效膜面积(m²):1.9; 2、超滤系数（ml/h.mmhg）:80 3、膜材料: Diapes聚醚砜 4、消毒方式:γ射线。 | 支 | 435 |
| 7包 | 可溶性止血纱布 | 1.铝箔复合袋、纸塑灭菌袋和纱布构成 2.由天然粘胶长丝经过生物酶解技术处理精制而成的氧化纤维 ★3.主要成分为粘胶长丝，规格:4*8 | 片 | 600 |
| 9包 | 透明质酸钠凝胶 | 防粘连用外科专用 每支15ml | 支 | 350 |
| 10包 | 超声电导定向透药固定贴 | 1.注册证名称：超声电导定向透药固定贴 2.产品由环形粘贴材料、储存透药药物的吸水棉和保护纸组成 3.吸水棉吸水率：吸水棉吸水后的重量与未吸水时重量比>3:1 4.保护纸：质量要求每平方米为 80g -120g 5.外观：产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，无纤维脱落，产品应无异物 ★6.规格应包括：90×80、120×100、80×80、70×70、100×100(提供注册证证明) ★7.持粘性：产品持粘力应符合YY/T 0148-2006规定的位置移动不超过2.5mm,在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴部的顶端下滑应不超过2.5mm。 8.剥离强度：产品剥离强度应符合YY/T 0148-2006规定的每1cm宽度胶带所需的平均力不小于1.0N 9.预期用途：用于超声、电导治疗和定向透药时，固定超声、电导治疗头 ★10.产品为二类医疗器械 11.要与在用机器相配套(治疗仪型号ABE-CT5) | 张 | 13 |

备注：1.本次询价采购报价以“扣率”计算最终报价，即投标人所报“扣率”乘以最高限价所得价格。本次询价最高扣率为100%（超过最高扣率为无效报价，报价扣率保留百分比小数点后两位有效数字，例如：80.01%。成交价格：投标限价*报价扣率，保留小数点后两位有效数字）。
     2.超过最高扣率的报价为无效报价，将按废标处理。
     3.为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有医用耗材的招标，并停止在我院在供货物；
     4.包内每个产品限投一个品牌产品，只能报价一次。多品牌、多报价按废标处理。多品牌、多报价按废标处理；
     5.每包号产品试用期均为3月，到期且符合使用要求即签订供货合同；

6.以上各包段中★项参数必须满足，须提供相关证明材料，否则按不响应询价文件要求做废标处理。

# 附件二：询价成交合同主要条款

询价成交合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及2023年潜山市中医院部分耗材询价采购项目（二次）的询价公告、询价通知书、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

- 货物名称、规格型号、技术要求、数量及成交费率

成交费率：       %（大写： 百分之       ）。

| 商品名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 供货价格（单价/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |

本合同所列货物首先须满足询价通知书“货物需求及技术要求”要求，其次与成交供应商的报价函一致。总价包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价公告及通知书另有要求的从其约定。

三、供货期：自合同签订之日起1年为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

四、质量要求：

1、乙方供应产品质量必须符合国家《医疗器械管理条例》等法规和国家、行业等质量标准要求，“一次性使用无菌医疗器械”需提供产品合格证、批次检验报告等文件，进口产品必须具有符合相关法规要求的中文标签和中文说明书。

2、乙方提供符合《医疗器械经营监督管理办法》等国家监管要求的各种资质文件，如医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证（含注册登记表）、医疗器械生产企业许可证等。

乙方必须是符合安徽省高值耗材集中采购、省属公立医院联合体带量谈判议价和《安徽省公立医疗机构医用耗材采购“两票制”实施意见》要求的合格供应商。且须执行“网采”。

3、乙方确保提供的各种证件的完整、真实、有效，并将上述材料汇总与电子文档一同送至甲方设备科存档。

4、乙方相关资质证件在到期前30天内必须到设备科办理更新备案。

五、服务地点：

1、协议签订后，乙方按甲方每批计划通知，负责将医用耗材在甲方要求时间内运至指定地点，做到货、票及产品合格证和该批次检验报告同行，并配合甲方管理人员做好验收工作。

2、乙方承诺供应产品的名称、规格型号、产地、计量单位、有效期与计划通知相符，保证储存和运输符合产品相关规范要求。甲方发现配送产品破损或与计划不符可拒绝接收，乙方应重新按要求配送，并承担由此发生的费用和关联责任。

3、乙方不得未经同意擅自送货到诊区病区，不按计划通知擅自或超量送货视同免费供应，乙方不支付相应货款。

六、验收：中标人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

七、付款方式：

1、分批供货，根据每月实际使用量入账，按采购人规定（6个月后）结算。

2、采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税发票，成交人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

八、违约责任：

1、甲方因使用乙方产品导致患者投诉索赔时，乙方负责处理患者投诉索赔，甲方协助；甲方因使用乙方产品，因产品质量原因造成不良后果乙方承担全部责任；产品出现质量问题时供货协议自动终止。

2、乙方应保证协议产品有稳定可靠的货源、充足的库存和相应人员运输条件以保障安全及时配送。

3、乙方承诺供应产品的有效期不少于规定有效期三分之二时间。对有效期有特殊要求的在协议中单独约定。

4、乙方保证甲方使用其产品不承担知识产权相关责任。

5、甲方有义务为乙方货物配送提供便利条件，及时安排到货验收并按医院规定及时支付货款。

九、价格调整

本协议产品价格为临时执行的采购价格，不作为最终确认的甲方采购价格，在协议供货期内，如遇国家和地方政府部门集中采购、医院公开招标、公开询比价或集中谈判等形成的价格低于本协议价格，则本协议价格将相应调整为最新低价，省集采限价产品好和带量议价谈判价格下调的，乙方必须同步下调供应价格，其他条件不变，乙方未同步下调价格的，自动放弃差价总额的10倍货款。

十、滞用产品库存处理

甲方可根据实际使用需求变化情况向乙方提出退货或换货要求，乙方须按甲方要求给予退货或换货。

十一、廉洁购销专用条款

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、 诚实守信的购销环境，经买、卖双方协商，同意签订本条款，并共同遵守：

1、买卖双方按照<<民法典>>及医药产品购销协议约定购销医用耗材、医用设备等医药产品。

2、买方应当严格执行医药产品购销协议验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、买方严禁接受卖方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。买方工作人员不得参加卖方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向卖方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受卖方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁买方工作人员利用任何途径和方式，为卖方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为卖方统计提供便利。

5、卖方不得以回扣、宴请等方式影响买方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、卖方指定协议经办人作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到买方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到买方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

7、卖方如违反本条款，一经发现，买方有权终止购销协议，并向有关卫生计生行政部门报告。如卖方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔 2013〕 50 号）和《安徽省医药购销领域商业贿赂企业不良记录制度实施意见》的相关规定处理。

8、本条款作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

十二、解决合同纠纷方式

双方可以通过和解或者调解解决合同争议。有一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。双方没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向潜山市人民法院起诉。

十三、本合同组成及解释先后顺序：

1.中标通知书；

2.询价公告及询价通知书；

3.本合同文本；

4.成交供应商的响应文件；

5.其他补充约定事项。

十四、本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章之日起试用期三个月，试用期满且货物符合使用要求后本合同正式生效。

十五、本合同一式六份，甲、乙双方各二份，合同备案部门各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

法定代表人                               法定代表人

或授权委托人：                           或授权委托人：

（签字）                                （签字）

2024年  月  日                             2024年  月  日

询价采购供应商响应文件

(项目编号：皖TJ-CG23097（二次））

致：潜山市中医院

关于本次询价采购项目，我公司已经认真阅读了贵方发布的采购询价公告及通知书，决定参加             （包别名称）           报价费率，并愿意接受询价公告及通知书中约定的所有条款。

一、我公司愿以总费率(大写)         ，（小写）          ,提供本次询价的商品。

二、报价费率明细表（参考样式）：

| 序号 | 货物名称 | 投标费率（%） | 供货价格（单价/元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

三、供货、安装及调试周期：

自合同签订之日起1年为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

四、技术支持与售后服务承诺（格式自定）。

五、有关资质证明材料：

1.营业执照、税务登记证（复印件须加盖单位公章）

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）；

2.供应商为自然人的，需提供本人身份证明及其有效二代居民身份证复印件；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书（格式见附件）及授权委托人有效二代居民身份证复印件，若法定代表人开标现场参与投标则不需此件；

5.本项目询价公告及询价通知书中要求供应商提供的其他资格条件证明材料；

6.承诺函；

7.供应商认为需要提供的其他资料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（盖印鉴章）：

_     年     月     日

附件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

特此证明。

供应商：                      （加盖公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书（如果有）

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理                       （项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果供应商自行承担）

电子邮箱：

供应商：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

承诺函

致：潜山市中医院（采购人）、相关监督部门：

我公司承诺，与参加本次询价供应商无任何控股和管理关系。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日