艾灸烟雾净化器

技术参数

1、额定电压：220/110V

2、额定功率：230W

3、产品尺寸：430*240*420mm  ±5mm

4、净重： 20KG  ±2 KG

5、噪音：≤50DB

6、流量：360（m³/H）

7、★ 滤芯层数：4

8、进风口：2*75mm  
9、净化率： 0.3µm94.2％

10、电源方式：交流电

11、★性能要求：铝合金臂随意调节,多层过滤，极速净化，循环

式净化，不外排冷暖气，直流无刷电机，特殊合金材质叶轮，防腐蚀，通过遥控器和按键板调节吸力的大小，总共有10个档位，机身金属框架结构。

12、提供为期三年的质保服务。